**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :ÇÜNGÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası :22DT88391

Malın Adı :KÜÇÜK ONARIM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Özelliği** | | | | | **Birimi** | **Miktar** | **Tutarı (Para birimi belirtilerek)** | **İstekli Bilgileri** | |  |  |
| 1 | PVC Kapı | -200\*65 cm olacaktır  -Bist İstanbul 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda montaj edilip okula teslim edilecektir.  -Montaj Dahildir. | | | | | Adet | 9 |  |  | |  |  |
| 2 | PVC Kapı | -200\*80 cm olacaktır.  -Akbaşak Mah. Okulu kapıları montaj edilip teslim edilecektir.  -Sağtepe Mah. Okulu kapıları montaj edilip teslim edilecektir.  -Montaj Dahildir. | | | | | Adet | 2 |  |  | |  |  |
| 3 | Tel Örgü | -20 metre Akbaşak Mah. Okuluna çekilip yapılmış halde okula teslim edilecektir.  -180 metre Balcılar Mah. Okuluna çekilip yapılmış halde okula teslim edilecektir.  -150 cm yüksekliğinde olacaktır.  -Örgü aralığı 6X6 cm olacaktır.  -Tel kalınlığı en az 2,5 mm olacaktır.  -Alt, üst ve ortadan çelik tel ile desteklenecektir.  -5 metre aralıklı direklere çekilecektir. (Direkleri idare temin edecek)  -Direklerin dikilmesi ve tel montajını ihaleyi alan firma yapacaktır. | | | | | Metre | 200 |  |  | |  |  |
| 4 | Su Deposu | - 1 Adet su deposu Akbaşak Mah. Okuluna kurulumu yapılıp 1 vana 2 musluk takılıp teslim edilecektir.  - 1 Adet su deposu Elmadere Mah. Okuluna kurulumu yapılarak 1 vana 2 musluk takılıp Teslim edilcektir.  -Galvanizli olacaktır.  -1000 lt Hacim olacaktır.  -2 Vanası olacaktır.  -4 adet musluk olacaktır.  -Montaj Dahildir. | | | | | Adet | 2 |  |  | |  |  |
| 5 | Plastik Boya | -1. Kalite, silikonlu olacaktır.  -20 Kg kovalarda olacaktır.  -Çeşitli renklerde olacaktır. | | | | | Kutu | 30 |  |  | |  |  |
| 6 | Rulo Fırça | -1.Kalite olacaktır.  -20 cm İç cephe olacaktır. | | | | | Adet | 20 |  |  | |  |  |
| 7 | Rulo Fırça | -1.Kalite olacaktır. 25 cm iç cephe olacaktır. | | | | | Adet | 20 |  |  | |  |  |
| 8 | Parmak Rulo Fırça | -1.Kalite olacaktır.  -10 cm İç cephe olacaktır. | | | | | Adet | 20 |  |  | |  |  |
| 9 | Kestirme Fırçası | -1. Kalite  -3 Numara | | | | | Adet | 20 |  |  | |  |  |
| 10 | Sürgülü Merdiven | -1. Kalite olacaktır.  -7 metre olacaktır.  -Alüminyum Malzemeden yapılmış olacaktır.  -Tek Parçalı Kullanım olacak şekilde yapılmalıdır.  -2 Kademeli kullanım olacaktır. | | | | | Adet | 2 |  |  | |  |  |
| 11 | PVC Ara Bölme | -1.Kalite olacaktır.  -Genişlik 2,5 metre, yükseklik 2 metre olacaktır.  -80x180 cm kapılı olacaktır.  -Montaj dahildir.  - Montajı yapılıp İlçe Milli Eğitim teslim edilecektir. | | | | | Adet | 1 |  |  | |  |  |
| 12 | Kürek saplı | | -Kürekler sapına takılı halde olacaktır.  -İlçe Milli Eğitim teslim edilecektir. | | | | Adet | 10 |  |  | |  |  |
| 13 | Bel Saplı | | Beller sapına takılı halde olacaktır.  -İlçe Milli Eğitim Teslim edilecektir. | | | | Adet | 10 |  |  | |  |  |
| 14 | Kazma Saplı | | Kazmalar sapına takılı halde olacaktır.  -İlçe Milli Eğitim Teslim edilecektir. | | | | Adet | 10 |  |  | |  |  |
| 15 | Kapı Boyası | | -5 Kg kovalarda olacaktır.  Kapılar boyanarak  -İlçe Milli Eğitim Teslim | | | | Adet | 10 |  |  | |  |  |
| **Toplam Tutar (K.D.V Hariç)** | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | | | | |  |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |