**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :ÇÜNGÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası :22DT88391

Malın Adı :KÜÇÜK ONARIM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Özelliği**  | **Birimi** | **Miktar** | **Tutarı (Para birimi belirtilerek)** | **İstekli Bilgileri** |  |  |
| 1 | PVC Kapı | -200\*65 cm olacaktır-Bist İstanbul 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda montaj edilip okula teslim edilecektir.-Montaj Dahildir. |  Adet | 9 |  |  |  |  |
| 2 | PVC Kapı | -200\*80 cm olacaktır.-Akbaşak Mah. Okulu kapıları montaj edilip teslim edilecektir. -Sağtepe Mah. Okulu kapıları montaj edilip teslim edilecektir.-Montaj Dahildir. | Adet | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Tel Örgü | -20 metre Akbaşak Mah. Okuluna çekilip yapılmış halde okula teslim edilecektir.-180 metre Balcılar Mah. Okuluna çekilip yapılmış halde okula teslim edilecektir.-150 cm yüksekliğinde olacaktır.-Örgü aralığı 6X6 cm olacaktır.-Tel kalınlığı en az 2,5 mm olacaktır.-Alt, üst ve ortadan çelik tel ile desteklenecektir.-5 metre aralıklı direklere çekilecektir. (Direkleri idare temin edecek)-Direklerin dikilmesi ve tel montajını ihaleyi alan firma yapacaktır. | Metre | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Su Deposu | - 1 Adet su deposu Akbaşak Mah. Okuluna kurulumu yapılıp 1 vana 2 musluk takılıp teslim edilecektir.- 1 Adet su deposu Elmadere Mah. Okuluna kurulumu yapılarak 1 vana 2 musluk takılıp Teslim edilcektir.-Galvanizli olacaktır.-1000 lt Hacim olacaktır.-2 Vanası olacaktır.-4 adet musluk olacaktır.-Montaj Dahildir. | Adet | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Plastik Boya | -1. Kalite, silikonlu olacaktır.-20 Kg kovalarda olacaktır.-Çeşitli renklerde olacaktır. |  Kutu | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Rulo Fırça | -1.Kalite olacaktır.-20 cm İç cephe olacaktır. | Adet | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Rulo Fırça | -1.Kalite olacaktır. 25 cm iç cephe olacaktır. | Adet | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Parmak Rulo Fırça | -1.Kalite olacaktır.-10 cm İç cephe olacaktır. | Adet | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Kestirme Fırçası | -1. Kalite-3 Numara | Adet |  20 |  |  |  |  |
| 10 | Sürgülü Merdiven | -1. Kalite olacaktır. -7 metre olacaktır.-Alüminyum Malzemeden yapılmış olacaktır.-Tek Parçalı Kullanım olacak şekilde yapılmalıdır.-2 Kademeli kullanım olacaktır. | Adet | 2 |  |  |  |  |
| 11 | PVC Ara Bölme | -1.Kalite olacaktır.-Genişlik 2,5 metre, yükseklik 2 metre olacaktır.-80x180 cm kapılı olacaktır.-Montaj dahildir.- Montajı yapılıp İlçe Milli Eğitim teslim edilecektir. |  Adet | 1  |  |  |  |  |
| 12 | Kürek saplı |  -Kürekler sapına takılı halde olacaktır.-İlçe Milli Eğitim teslim edilecektir. |  Adet |  10  |  |  |  |  |
| 13 | Bel Saplı |  Beller sapına takılı halde olacaktır.-İlçe Milli Eğitim Teslim edilecektir. | Adet | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Kazma Saplı | Kazmalar sapına takılı halde olacaktır.-İlçe Milli Eğitim Teslim edilecektir. | Adet |  10 |  |  |  |  |
| 15 | Kapı Boyası | -5 Kg kovalarda olacaktır.Kapılar boyanarak -İlçe Milli Eğitim Teslim | Adet | 10 |  |  |  |  |
|  **Toplam Tutar (K.D.V Hariç)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
|  Kaşe ve İmza  |