ÇARDAKLI İLKOKULU

1- 75 Metre Saç. Su oluğu. Çatının kenar kısımları için. 1. Kalite

2- 60 metre pvc 100’lük boru, çatı için, su oluğu. 1. Kalite

3- 30 Adet PVC 100’lük Dirsek.

4- 30 Adet 100’lük Kelepçe.

5- yukarıda yazılı malzemenin sökülüp takılması ve nakliye ile montajı yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma ihale gününden itibaren 7 gün sonında işi idareye teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde her gecikme günü için 5000 Tl( Beşbin Türk Lirası) ceza ödeyecektir

SÜSLÜ İLKOKULU

1- 90 Adet Kiremit 1. Kalite

2- 4 tabaka Saç. (3 metrelik) 1. Kalite toplam 12 metre olacak

3- 1Kutu Tavan Boyası. (20 kg’lık)

4- 3 Kutu iç cephe duvar Boyası. (20 kg’lık)

5 – 3 Torba Alçı. 25 kg lık

6 – 2 Torba Çimento.50 kg lık

7- yukarıda yazılı malzemenin sökülüp takılması ve nakliye ile montajı yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma ihale gününden itibaren 7 gün sonında işi idareye teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde her gecikme günü için 5000 Tl( Beşbin Türk Lirası) ceza ödeyecektir