**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası:22DT1315420

Yapım İşinin Adı :İlçemize bağlı Selman Pamukpırar İlkokulu, Akçakale Hasanören İlkokulu, Dallıdağ İlkokulu, Akçakale Şehgör İlkokulu, Yukarı Kapruzlu İlkokulu,Pınarkaya İlkokulu Ziyaret İlkokullarının bakım onarım işi

|  |  |
| --- | --- |
| *A* | *B* |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1 | Su Deposu Dinamosu alımı(Selman Pamukpınar) | adet | 1 |  |  |
| 2 | 2 | Okul girişine Trapez Sac ile tente yapılması(Selman Pamukpınar) | metrekare | 15 |  |  |
| 3 | 3 | Demir Kapı (Akçakale Hasanören İlkokulu) | adet | 2 |  |  |
| 4 | 4 | Kapı kanadı(Akçakale Hasanören İlkokulu) | adet | 3 |  |  |
| 5 | 5 | Pencere yalıtım plastiği (Dallıdağ İlkokulu) | adet | 9 |  |  |
| 6 | 6 | Kapı Kolu ve Kilidi(Dallıdağ İlkokulu) | adet | 3 |  |  |
| 7 | 7 | Pencere kolu(Dallıdağ İlkokulu) | adet | 2 |  |  |
| 8 | 8 | Kapı kanadı(Dallıdağ İlkokulu) | adet | 2 |  |  |
| 9 | 9 | Sınıf Kapılarına cift taraflı eğitici cilt yapılması(Dallıdağ İlkokulu) | adet | 3 |  |  |
| 10 | 10 | Çatı oluklarının yapılması(Akçakale Şehgör İlkokulu) | metre | 80 |  |  |
| 11 | 11 | Sınıf zemininin parke yapılması(Akçakale Şehgör İlkokulu) | metrekare | 68 |  |  |
| 12 | 12 | Pencere yalıtım plastiği(Akçakale Şehgör İlkokulu) | adet | 10 |  |  |
| 13 | 13 | Lavabo tesisat gideri tamiratı(Akçakale Şehgör İlkokulu) | adet | 1 |  |  |
| 14 | 14 | PVC Kapı ve kanadı (Yukarı Karpuzlu İlkokulu) | adet | 1 |  |  |
| 15 | 15 | Kepenk menteşesi(Yukarı Karpuzlu İlkokulu) | adet | 8 |  |  |
| 16 | 16 | Demir kapı menteşesi(Yukarı Karpuzlu İlkokulu) | adet | 2 |  |  |
| 17 | 17 | Plastik iç cephe boyası(Yukarı Karpuzlu İlkokulu) | litre | 45 |  |  |
| 18 | 18 | Kapı kanadı(Pınarkaya İlkokulu) | adet | 5 |  |  |
| 19 | 19 | Pencere Kolu(Pınarkaya İlkokulu) | adet | 4 |  |  |
| 20 | 20 | Ana Sınıf ve sınıf zemininin parke yapılması(Pınarkaya İlkokulu) | metrekare | 80 |  |  |
| 21 | 21 | Dış kapı kilidi mekanizması(Pınarkaya İlkokulu) | adet | 1 |  |  |
| 22 | 22 | Kepenk menteşesi ve kaynağı(Pınarkaya İlkokulu) | adet | 5 |  |  |
| 23 | 23 | Plastik iç cephe boyası(Pınarkaya İlkokulu) | litre | 15 |  |  |
| 24 | 24 | Çatı Oluklarının değiştirilmesi (Ziyaret İlkokulu) | metre | 100 |  |  |
| 25 | 25 | Binaya monte edilen su tahliye borularının onarımı(Ziyaret İlkokulu) | metre | 30 |  |  |
| 26 | 26 | Kapı Kanadı(Ziyaret İlkokulu) | adet | 5 |  |  |
| 27 | 27 | Kapı Menteşesi(Ziyaret İlkokulu) | adet | 20 |  |  |
| 28 | 28 | Kapı Kolu ve Kilidi(Ziyaret İlkokulu) | adet | 5 |  |  |
| 29 | 29 | Cam (Ziyaret İlkokulu) | adet | 3 |  |  |
| 30 | 30 | Kazan dairesinin dış cephesinde bulunan sundurma girişinin tamamen betonorme olarak yapılması(Ziyaret İlkokulu) | metrekare | 30 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |