**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Anadolu Lisesi-Sermet Yalçın MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası :23DT269541

Malın Adı :YANGIN VE SU POMBASI ÇİFT MOTORLU PAKET ALIMI MONTAJ DAHİL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |  |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | Kullanım Suyu Pompası Çift Moturlu Paket TSE 1. Kalite 0-11 m3/h 4-9 Bar | adet | 1 |  |  |  |
| 2 | Yangın Suyu Pompası Çift Moturlu Paket TSE 1. Kalite 0-36 m3/h 30-90 mss | adet | 1 |  |  |  |
| 3 | Genleşme Tankı TSE 1. Kalite 300 lt. | adet | 2 |  |  |  |
| 4 | Flex Hortum TSE 1. Kalite 1.1/4 İnç | adet | 2 |  |  |  |
| 5 | Küresel Vana TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | adet | 2 |  |  |  |
| 6 | Küresel Vana TSE 1. Kalite 2 İnç | adet | 2 |  |  |  |
| 7 | Galveniz Boru TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | metre | 6 |  |  |  |
| 8 | Galveniz Boru TSE 1. Kalite 2 İnç | metre | 6 |  |  |  |
| 9 | Dirsek TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | adet | 4 |  |  |  |
| 10 | Dirsek TSE 1. Kalite 2 İnç | adet | 4 |  |  |  |
| 11 | Konik Rekor TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | adet | 2 |  |  |  |
| 12 | Konik Rekor TSE 1. Kalite 2 İnç | adet | 2 |  |  |  |
| 13 | Pislik Tutucu TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | adet | 1 |  |  |  |
| 14 | Pislik Tutucu TSE 1. Kalite 2 İnç | adet | 1 |  |  |  |
| 15 | Çekvalf Dikey | adet | 2 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |