ERGANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARA 10000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KUTUSU, KAMERA ALARM SİSTEMİ VE SES SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KUTUSU

* En az 60 litre kapasiteli olmalıdır.
* En az dörtlü takım şeklinde olmalıdır.
* Ürünler kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.

2- KAMERA SİSTEMİ:

* En az 2 MP çözünürlükte kamera olmalıdır.
* Full colour renkli özelliğe sahip olmalıdır..
* Gece görüş mesafesi en az 30 metre olmalıdır.

3- KAMERA KAYIT CİHAZI:

* H265 Sıkıştırma desteği .
* En az dört kamera destekle olmalıdır.
* Maksimum 8 terabayta kadar destekli olmalıdır.

4- HARDDİSK, ADAPTÖR ve KABLO:

* 7/24 Destekli 2 tb Harddisk Adaptör en az 12watt 15 amper kablo %100 bakır 2+1 kamera kablosu olacaktır.

5-SES SİSTEMİ:

* En az 100watt destekli en az 2 mikrofon girişli en az 1 usb girişli anfi olacaktır. .
* Hoperlör en az 18 watt desteğe sahip iç ve dış mekan olacak.

En az 3 höperlörden oluşacak.

NOT 1 : Kabul edilmeyen, beğenilmeyen ürünlerin, komisyonun istediği ürün ve markalar ile değiştirilmesinin kabul edilmesi gerekmektedir.

NOT 2:Teklifte bulunan tüm ürünlerin nakliyesi yada kargo ücreti satıcıya aittir.

NOT3: Kablo ve okullara sistemlerin montajı yükleniciye aittir.

ERGANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARA 10000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KUTUSU, KAMERA ALARM SİSTEMİ VE SES SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNİ OKUDUM VE TAMAMEN ANLADIKTAN SONRA TÜM ŞARTLARI KABUL EDEREK DOĞRUDAN TEMİN ALIMINA İŞTİRAK EDİYORUM. DOĞRUDAN TEMİN ÜZERİMDE KESİNLEŞTİĞİ TAKDİRDE YUKARIDA CİNS, MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ YAZILI BULUNAN MALLARI KOMİSYONCA İSTENDİĞİ ŞEKİLDE GETİRECEĞİMİ TAAHHÜT EDERİM .GETİRDİĞİM MALLARIN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ŞAHSIMA/ŞİRKETİMİZE AİTTİR